## 封-2 招标控制价
|  | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程
|  | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 |  | 工程 | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
|  |  |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年10月17日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程
|  | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 |  | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
招标控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元 | 116277.9元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整 | 壹拾壹万陆仟贰佰柒拾柒元玖角整
[5 empty] | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  |  |  |  | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  | 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 广西北投建信建设项目管理有限公司
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 2023年10月17日 | 2023年10月09日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年10月17日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
1.本工程为：广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 1.本工程为：广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程
2.本项目建设地点:南宁市广西中医药大学。 | 2.本项目建设地点:南宁市广西中医药大学。
3.编制范围：创业中心、实训楼排烟风管防火棉工程。 | 3.编制范围：创业中心、实训楼排烟风管防火棉工程。
二、编制依据： | 二、编制依据：
1.业主提供的施工设计图纸、疑问答复等； | 1.业主提供的施工设计图纸、疑问答复等；
2.工程量清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； | 2.工程量清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
3.工程量计算规范：《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）； | 3.工程量计算规范：《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
4.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套取费文件和相关文件及相配套的费用定额； | 4.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套取费文件和相关文件及相配套的费用定额；
5.2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套取费文件和相关文件及相配套的费用定额； | 5.2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套取费文件和相关文件及相配套的费用定额；
6.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。 | 6.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。 | 7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。
8.材料价格按《南宁建设工程造价信息》2023年第8期（上）信息价，缺项部分按市场询价。 | 8.材料价格按《南宁建设工程造价信息》2023年第8期（上）信息价，缺项部分按市场询价。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 116277.9 |  |  | 3273.75
| 招标控制价合计 | 116277.9 |  |  | 3273.75
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 20602.58 |  |  | 671.92
1.1.2 | 广西中医药大学创业中心排烟风管防火棉工程 | 95675.32 |  |  | 2601.83
| 招标控制价合计 | 116277.9 |  |  | 3273.75
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 15865.32 | 15865.32
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1284.27 | 1284.27
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 671.92 | 671.92
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1751.86 | 1751.86
6 | 增值税 | 1701.13 | 1701.13
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 20602.58 | 20602.58
广西中医药大学创业中心排烟风管防火棉工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 75255.84 | 75255.84
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 5736.04 | 5736.04
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2601.83 | 2601.83
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 6783.64 | 6783.64
6 | 增值税 | 7899.8 | 7899.80
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 95675.32 | 95675.32
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 91121.16 | 91121.16
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 7020.31 | 7020.31
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3273.75 | 3273.75
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 8535.5 | 8535.50
6 | 增值税 | 9600.93 | 9600.93
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 116277.9 | 116277.90
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 |  |  |  | 15865.32
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 15865.32
|  | 防排烟系统 |  |  |  | 13264.74
1 | 031208003001 | 排烟管道防火玻璃棉板 50mm厚 耐火极限0.5h |  | 2.71 | 1176.24 | 3187.61
设置在房间吊顶内的或排烟机房的排烟风管外包50mm厚48K夹筋铝箔超细玻璃棉板作防火包裹(防火包裹须提供该做法满足0.5h耐火极限的型式检验报告)。
2 | 031208003002 | 排烟管道防火玻璃棉板 50mm厚 耐火极限1h |  | 7.94 | 1269.16 | 10077.13
设置在走道部位吊顶内的排烟风管外包50mm厚48K夹筋铝箔超细玻璃棉板作防火包裹(防火包裹须提供该做法满足1h耐火极限的型式检验报告)。
|  | 拆除工程 |  |  |  | 1300.29
3 | 011302002001 | 铝合金板吊顶拆除 | ㎡ | 133.50 | 9.74 | 1300.29
排烟风管防火棉过天花安装需拆除吊顶
|  | 天棚工程 |  |  |  | 1300.29
4 | 011302002002 | 铝合金板吊顶安装 | ㎡ | 133.50 | 9.74 | 1300.29
恢复吊顶,只计取安装费。
|  | 小 计 |  |  |  | 15865.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5543.86
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8628.69
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1235.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 457.38
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 15865.32
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 5543.86
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8628.69
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1235.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 457.38
|  | 广西中医药大学创业中心排烟风管防火棉工程 |  |  |  | 75255.84
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 75255.84
|  | 防排烟系统 |  |  |  | 75255.84
5 | 031208003003 | 排烟管道防火玻璃棉板 50mm厚 耐火极限0.5h |  | 63.98 | 1176.24 | 75255.84
设置在房间吊顶内的或排烟机房的排烟风管外包50mm厚48K夹筋铝箔超细玻璃棉板作防火包裹(防火包裹须提供该做法满足0.5h耐火极限的型式检验报告)。
|  | 小 计 |  |  |  | 75255.84
|  | ∑人工费 |  |  |  | 21467.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 47404.7
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4454.29
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1929.64
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 75255.84
|  | ∑人工费 |  |  |  | 21467.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 47404.7
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4454.29
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1929.64
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 总 合 计 |  |  |  | 91121.16
|  | ∑人工费 |  |  |  | 27011.07
|  | ∑材料费 |  |  |  | 56033.39
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5689.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2387.02
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程
分部分项工程
防排烟系统
1 | 031208003001 | 排烟管道防火玻璃棉板 50mm厚 耐火极限0.5h |  | 2.71 | 1176.24 | 335.53 | 740.93 |  | 69.62 | 69.62 | 30.16
设置在房间吊顶内的或排烟机房的排烟风管外包50mm厚48K夹筋铝箔超细玻璃棉板作防火包裹(防火包裹须提供该做法满足0.5h耐火极限的型式检验报告)。
| B11-2050换 | 纤维类制品（板类）通风管道保温 通风管道保温（厚度mm）50 |  | 2.71 | 1176.24 | 335.53 | 740.93 |  | 69.62 | 69.62 | 30.16
2 | 031208003002 | 排烟管道防火玻璃棉板 50mm厚 耐火极限1h |  | 7.94 | 1269.16 | 335.53 | 833.85 |  | 69.62 | 69.62 | 30.16
设置在走道部位吊顶内的排烟风管外包50mm厚48K夹筋铝箔超细玻璃棉板作防火包裹(防火包裹须提供该做法满足1h耐火极限的型式检验报告)。
| B11-2050换 | 纤维类制品（板类）通风管道保温 通风管道保温（厚度mm）50 |  | 7.94 | 1269.16 | 335.53 | 833.85 |  | 69.62 | 69.62 | 30.16
拆除工程
3 | 011302002001 | 铝合金板吊顶拆除 | ㎡ | 133.50 | 9.74 | 7.38 |  |  | 1.85 | 1.85 | 0.51
排烟风管防火棉过天花安装需拆除吊顶
| A11-108换 | 铝合金方板天棚 浮搁式 | 100㎡ | 1.3350 | 973.86 | 737.55 |  |  | 185.27 | 185.27 | 51.04
天棚工程
4 | 011302002002 | 铝合金板吊顶安装 | ㎡ | 133.50 | 9.74 | 7.38 |  |  | 1.85 | 1.85 | 0.51
恢复吊顶,只计取安装费。
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| A11-108换 | 铝合金方板天棚 浮搁式 | 100㎡ | 1.3350 | 973.86 | 737.55 |  |  | 185.27 | 185.27 | 51.04
广西中医药大学创业中心排烟风管防火棉工程
分部分项工程
防排烟系统
5 | 031208003003 | 排烟管道防火玻璃棉板 50mm厚 耐火极限0.5h |  | 63.98 | 1176.24 | 335.53 | 740.93 |  | 69.62 | 69.62 | 30.16
设置在房间吊顶内的或排烟机房的排烟风管外包50mm厚48K夹筋铝箔超细玻璃棉板作防火包裹(防火包裹须提供该做法满足0.5h耐火极限的型式检验报告)。
| B11-2050换 | 纤维类制品（板类）通风管道保温 通风管道保温（厚度mm）50 |  | 63.98 | 1176.24 | 335.53 | 740.93 |  | 69.62 | 69.62 | 30.16
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 |  |  | 1284.27 | 1284.27
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1284.27 | 1284.27
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5543.86+0+0+0) | 12.12 | 671.92 | 671.92
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5543.86+0+0+0) | 0.51 | 28.27 | 28.27
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5543.86+0+0+0) | 4.09 | 226.74 | 226.74
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 357.34 | 357.34
|  | 广西中医药大学创业中心排烟风管防火棉工程 |  |  | 5736.04 | 5736.04
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 5736.04 | 5736.04
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (21467.21+0+0+0) | 12.12 | 2601.83 | 2601.83
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (21467.21+0+0+0) | 0.51 | 109.48 | 109.48
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (21467.21+0+0+0) | 4.09 | 878.01 | 878.01
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 2146.72 | 2146.72
|  | 合 计 |  |  | 7020.31 | 7020.31
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 |  |  |  | 3452.99
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 3452.99
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 1751.86
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 29.35 | 29.35 | 1627.12
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 17.22 | 17.22 | 954.65
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 0.34 | 0.34 | 18.85
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 10.25 | 10.25 | 568.25
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 0.64 | 0.64 | 35.48
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 0.90 | 0.90 | 49.89
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 1.85 | 1.85 | 102.56
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (5543.86+0) | 0.40 | 0.40 | 22.18
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (15865.32+1284.27+0+0+1751.86) | 9.00 | 9.00 | 1701.13
| 广西中医药大学创业中心排烟风管防火棉工程 |  |  |  | 14683.44
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 14683.44
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 6783.64
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 29.35 | 29.35 | 6300.63
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 17.22 | 17.22 | 3696.65
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 0.34 | 0.34 | 72.99
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 10.25 | 10.25 | 2200.39
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 0.64 | 0.64 | 137.39
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 0.90 | 0.90 | 193.20
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 1.85 | 1.85 | 397.14
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 工程名称:广西中医药大学创业中心、广西中医药大学实训楼排烟风管防火棉工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21467.21+0) | 0.40 | 0.40 | 85.87
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (75255.84+5736.04+0+0+6783.64) | 9.00 | 9.00 | 7899.80
| 合 计 |  |  |  | 18136.43
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15