## 封-1 工程预算书
| ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
| 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程
建设单位: | 建设单位: | 建设单位: |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  | 工程造价: |  | 81835.34元 | 81835.34元 | 81835.34元 | 81835.34元
施工单位: | 施工单位: | 施工单位: | [5 empty] | 建筑面积: |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡
编制单位: | 编制单位: | 编制单位: |  | 广西中医药大学审计处 | 广西中医药大学审计处 | 广西中医药大学审计处 |  | 单方造价:
审核单位: | 审核单位: | 审核单位: | [5 empty] | 编制日期:
编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 编制人证号: | 编制人证号: | 编制人证号:
审 核 人: | 审 核 人: | 审 核 人: | [5 empty] | 审核人证号: | 审核人证号: | 审核人证号:

## 表-04 单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表
工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 67531.87 | 67531.87
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 2837.03 | 2837.03
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2012.69 | 2012.69
3 | 其他项目清单计价合计 | 140.74 | 140.74
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 4568.65 | 4568.65
6 | 增值税 | 6757.05 | 6757.05
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 81835.34 | 81835.34
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 67531.87 | 67531.87
|  | 拆除工程 |  |  |  | 8203.66 | 8203.66
1 | 030702004001 | 铝板通风管道拆除 | ㎡ | 36.00 | 8.17 | 294.12 | 294.12
2 | 030703024001 | 原风帽拆除 | 个 | 6 | 65.2 | 391.2 | 391.20
3 | 030108001001 | 原通风机设备拆除（仅电机利旧） | 台 | 6 | 808.53 | 4851.18 | 4851.18
风机流量：22000m³/h
4 | 011612002001 | 原槽钢拆除 | m | 36.00 | 11.6 | 417.6 | 417.60
5 | 010103002001 | 人工搬运废料垃圾下楼 | 工日 | 3 | 267 | 801 | 801.00
含垃圾装车
6 | 010103002 | 垃圾清理自卸汽车外运 | 台班 | 2 | 724.28 | 1448.56 | 1448.56
|  | 安装工程 |  |  |  | 57704 | 57704.00
7 | 030108001002 | 离心式通风机（含通风机柜、通风机及安装费，含电机） | 台 | 4 | 8281.18 | 33124.72 | 33124.72
1.型号:YE3-160M-4
2.功率:11KW
3.电压:380V
4.转速：1470 r/min
5.电流：21.5A
6.频率：50HZ
7.质量:97KG
8.定制机柜尺寸1000*1400*1100m 材质1.0厚镀铝锌板
8 |  | 窝流通风机 | 台 | 2 | 3136.58 | 6273.16 | 6273.16
型号:CF-11-4.0A,
功率:4.0KW-P4,
转速:1450转
流量:11200
全压:1305-1040
定制机柜尺寸1000*1000*900m 材质1.0厚彩钢板
9 | 030702004002 | 铝板矩形通风管道 风管壁厚（δ | ㎡ | 36.00 | 342.8 | 12340.8 | 12340.80
10 | 030702010001 | 铝合金百叶风口 500*400mm | 个 | 12 | 143.72 | 1724.64 | 1724.64
11 | 030703015001 | 铝制圆伞形风帽制作安装 | 个 | 6 | 106.38 | 638.28 | 638.28
12 | 031002002001 | 设备支架 | m | 36.00 | 69.28 | 2494.08 | 2494.08
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
材质：10#槽钢
13 | 031201003001 | 支架除锈，防锈 | kg | 360.25 | 1.69 | 608.82 | 608.82
手工除轻锈后，再刷红丹防锈漆两道
14 | 031202003001 | 一般钢结构支架防腐蚀 | ㎡ | 13.10 | 38.13 | 499.5 | 499.50
防腐涂料底漆两遍+面漆两遍
|  | 修复工程 |  |  |  | 1624.21 | 1624.21
15 | 031002002001 | 风管支架 | m | 48.00 | 16.62 | 797.76 | 797.76
材质：4#角钢
16 | 031201003001 | 原风管配件除锈 | kg | 6.00 | 4.41 | 26.46 | 26.46
手工除轻锈
17 | 030702004002 | 通风管道 采用镀锌铁皮接口 风管壁厚（δ=1mm） | ㎡ | 7.20 | 111.11 | 799.99 | 799.99
|  | 小 计 |  |  |  | 67531.87 | 67531.87
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14457.76 | 14457.76
|  | ∑材料费 |  |  |  | 45279.08 | 45279.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2148.6 | 2148.60
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3851.93 | 3851.93
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1794.52 | 1794.52
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 67531.87 | 67531.87
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14457.76 | 14457.76
|  | ∑材料费 |  |  |  | 45279.08 | 45279.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2148.6 | 2148.60
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3851.93 | 3851.93
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1794.52 | 1794.52
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
分部分项工程
拆除工程
1 | 030702004001 | 铝板通风管道拆除 | ㎡ | 36.00 | 8.17 | 5.57 | 0.17 | 0.1 | 1.59 | 1.59 | 0.74
| 0904010 | 复合型风管拆除 圆/方形风管直径/周长(mm以内)500/2000 | 10㎡ | 3.600 | 81.71 | 55.7 | 1.7 | 1 | 15.88 | 15.88 | 7.43
2 | 030703024001 | 原风帽拆除 | 个 | 6 | 65.2 | 50.06 | 1.8 | 0.8 | 8.36 | 8.36 | 4.18
| 0904036 | 风帽拆除 直径(mm以内)900 | 个 | 6 | 65.2 | 50.06 | 1.8 | 0.8 | 8.36 | 8.36 | 4.18
3 | 030108001001 | 原通风机设备拆除（仅电机利旧） | 台 | 6 | 808.53 | 634.5 | 1.8 | 12.7 | 106.33 | 106.33 | 53.2
风机流量：22000m³/h
| 0904068 | 落地安装式通风机拆除 20#以内 | 台 | 6 | 808.53 | 634.5 | 1.8 | 12.7 | 106.33 | 106.33 | 53.2
4 | 011612002001 | 原槽钢拆除 | m | 36.00 | 11.6 | 7.61 | 0.72 | 0.1 | 2.16 | 2.16 | 1.01
| 0901068 | 基础槽钢拆除 | 10m | 3.600 | 116.03 | 76.14 | 7.17 | 1 | 21.61 | 21.61 | 10.11
5 | 010103002001 | 人工搬运废料垃圾下楼 | 工日 | 3 | 267 |  | 267
含垃圾装车
| B-换 | 人工搬运废料垃圾下楼 | 工日 | 3 | 267 |  | 267
6 | 010103002 | 垃圾清理自卸汽车外运 | 台班 | 2 | 724.28 |  |  | 513.27 | 143.77 | 143.77 | 67.24
| B- | 垃圾清理自卸汽车外运 | 台班 | 2 | 724.28 |  |  | 513.27 | 143.77 | 143.77 | 67.24
安装工程
7 | 030108001002 | 离心式通风机（含通风机柜、通风机及安装费，含电机） | 台 | 4 | 8281.18 | 561.65 | 7485.07 | 51.97 | 127.33 | 127.33 | 55.16
1.型号:YE3-160M-4
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2.功率:11KW
3.电压:380V
4.转速：1470 r/min
5.电流：21.5A
6.频率：50HZ
7.质量:97KG
8.定制机柜尺寸1000*1400*1100m 材质1.0厚镀铝锌板
| B1-0686 | 离心式通（引）风机 设备重量（t以内）0.3 | 台 | 4 | 891.18 | 561.65 | 95.07 | 51.97 | 127.33 | 127.33 | 55.16
| B-换 | 定制机柜含通风机 尺寸1000*1400*1100m 材质1.0厚镀铝锌板 | 台 | 4 | 7390 |  | 7390
8 |  | 窝流通风机 | 台 | 2 | 3136.58 | 673.05 | 2176.55 | 56.73 | 159.87 | 159.87 | 70.38
型号:CF-11-4.0A,
功率:4.0KW-P4,
转速:1450转
流量:11200
全压:1305-1040
定制机柜尺寸1000*1000*900m 材质1.0厚彩钢板
| B1-0686 | 离心式通（引）风机 设备重量（t以内）0.3 | 台 | 2 | 891.18 | 561.65 | 95.07 | 51.97 | 127.33 | 127.33 | 55.16
| B-换 | 窝流风机CF-11-4.0A | 元 | 2 | 1843 |  | 1843
| B7-0282换 | 彩钢板复合风管制作安装 彩钢板复合风管周长2000mm以下 | 10㎡ | 0.560 | 1437.12 | 397.84 | 851.72 | 17.01 | 116.2 | 116.20 | 54.35
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
9 | 030702004002 | 铝板矩形通风管道 风管壁厚（δ | ㎡ | 36.00 | 342.8 | 115.45 | 162.08 | 12.62 | 35.87 | 35.87 | 16.78
| B7-0235换 | 铝板矩形风管壁厚（δ | 10㎡ | 3.600 | 2759.6 | 1007.02 | 1281.96 | 40.13 | 293.31 | 293.31 | 137.18
| B7-0247 | 铝制法兰 矩形法兰 3kg以上 | 100kg | 0.3600 | 6682.67 | 1474.59 | 3387.96 | 860.26 | 653.99 | 653.99 | 305.87
10 | 030702010001 | 铝合金百叶风口 500*400mm | 个 | 12 | 143.72 | 27.72 | 103.33 | 0.9 | 8.02 | 8.02 | 3.75
| B7-0341换 | 百叶风口安装 1800mm周长以内 | 个 | 12 | 143.72 | 27.72 | 103.33 | 0.9 | 8.02 | 8.02 | 3.75
11 | 030703015001 | 铝制圆伞形风帽制作安装 | 个 | 6 | 106.38 | 39.57 | 49.74 | 0.57 | 11.24 | 11.24 | 5.26
| B7-0405 | 铝制圆伞形风帽制作安装 | 100kg | 0.1800 | 3545.67 | 1318.98 | 1657.88 | 18.84 | 374.72 | 374.72 | 175.25
12 | 031002002001 | 设备支架 | m | 36.00 | 69.28 | 15.34 | 46.07 | 1.11 | 4.61 | 4.61 | 2.15
材质：10#槽钢
| B4-0485换 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 3.600 | 692.79 | 153.39 | 460.72 | 11.07 | 46.07 | 46.07 | 21.54
13 | 031201003001 | 支架除锈，防锈 | kg | 360.25 | 1.69 | 0.76 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.1
手工除轻锈后，再刷红丹防锈漆两道
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 3.6025 | 55.06 | 30.02 | 2.15 | 10.76 | 8.46 | 8.46 | 3.67
| B11-0117换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 3.6025 | 58.26 | 22.83 | 14.68 | 10.76 | 6.97 | 6.97 | 3.02
| B11-0118换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 3.6025 | 55.74 | 22.83 | 12.16 | 10.76 | 6.97 | 6.97 | 3.02
14 | 031202003001 | 一般钢结构支架防腐蚀 | ㎡ | 13.10 | 38.13 | 12.74 | 15.93 | 4.37 | 3.55 | 3.55 | 1.54
防腐涂料底漆两遍+面漆两遍
| B11-0530换 | NSJ特种防腐涂料 设备 底漆两遍 | 10㎡ | 1.310 | 195.96 | 65.35 | 82.83 | 21.85 | 18.09 | 18.09 | 7.84
| B11-0532换 | NSJ特种防腐涂料 设备 面漆两遍 | 10㎡ | 1.310 | 185.23 | 62.02 | 76.42 | 21.85 | 17.4 | 17.40 | 7.54
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
修复工程
15 | 031002002001 | 风管支架 | m | 48.00 | 16.62 | 5.74 | 7.86 | 0.47 | 1.74 | 1.74 | 0.81
材质：4#角钢
| B4-2001换 | 一般铁构件制作安装 | 100kg | 0.4800 | 1662.14 | 573.53 | 785.92 | 47.42 | 173.93 | 173.93 | 81.34
16 | 031201003001 | 原风管配件除锈 | kg | 6.00 | 4.41 | 3.17 | 0.29 |  | 0.66 | 0.66 | 0.29
手工除轻锈
| B11-0004 | 手工除锈 设备φ1000mm以上 轻锈 | 10㎡ | 0.600 | 44.07 | 31.72 | 2.92 |  | 6.58 | 6.58 | 2.85
17 | 030702004002 | 通风管道 采用镀锌铁皮接口 风管壁厚（δ=1mm） | ㎡ | 7.20 | 111.11 | 37.43 | 56.54 | 1.24 | 10.83 | 10.83 | 5.07
| B7-0169换 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口） 周长（4000mm以下） | 10㎡ | 0.720 | 1110.96 | 374.28 | 565.38 | 12.35 | 108.3 | 108.30 | 50.65
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-09 总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2837.03 | 2837.03
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14457.76+2148.6+0+0) | 12.12 | 2012.69 | 2012.69
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14457.76+2148.6+0+0) | 0.51 | 84.69 | 84.69
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14457.76+2148.6+0+0) | 4.09 | 679.2 | 679.2
11 | 高层建筑增加费 |  |  | 60.45 | 60.45
| 合 计 |  |  | 2837.03 | 2837.03
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09

## 表-13 规费、增值税汇总表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称;广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 11325.70
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 4568.65
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 29.35 | 29.35 | 4243.35
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 17.22 | 17.22 | 2489.63
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 0.34 | 0.34 | 49.16
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 10.25 | 10.25 | 1481.92
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 0.64 | 0.64 | 92.53
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 0.90 | 0.90 | 130.12
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 1.85 | 1.85 | 267.47
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14457.76+0) | 0.40 | 0.40 | 57.83
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (67531.87+2837.03+140.74+0+4568.65) | 9.00 | 9.00 | 6757.05
| 合 计 |  |  |  | 11325.70
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13

## 投标 主要材料价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 7595.622 | 7595.622 | 1.3
3 | B-R.1 | 垃圾清理自卸汽车外运 人工费 | 元 | 2 | 2.000
4 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | 3054.624 | 3054.624 | 1.5
5 |  | ◆材料◆
6 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 14.796 | 14.796 | 3.71
7 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg | 2.613 | 2.613 | 3.97
8 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg | 8.532 | 8.532 | 5.32
9 | 012103010 | 等边角钢 ≤5.0# | kg | 30.511 | 30.511 | 3.92
10 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg | 1.8 | 1.800 | 4.23
11 | 012902022 | 钢板 2～2.5mm | kg | 3.6 | 3.600 | 4.06
12 | 013503004 | 紫铜皮 0.25～0.5mm以内 | kg | 0.6 | 0.600 | 52.99
13 | 014301001 | 铝板(综合) | kg | 12.865 | 12.865 | 15.38
14 | 014302001 | 铝带 ＜-59 | kg | 37.69 | 37.690 | 17.09
15 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg | 0.856 | 0.856 | 7.54
16 | 020104003 | 耐酸石棉橡胶板 3mm | kg | 5.724 | 5.724 | 30.15
17 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 6.66 | 6.660 | 4.62
18 | 022706010 | 破布 | kg | 3.266 | 3.266 | 1.71
19 | 030108010 | 自攻螺钉 M5×25 | 个 | 96 | 96.000 | 0.12
20 | 030127015 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套 | 14.224 | 14.224 | 0.85
21 | 030127017 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套 | 30.96 | 30.960 | 0.45
22 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 33.024 | 33.024 | 1.08
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
23 | 030129001 | 铝螺栓 M6~10×25 | 套 | 111.695 | 111.695 | 0.26
24 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 5.656 | 5.656 | 0.94
25 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 73.526 | 73.526 | 1.37
26 | 030169003 | 镀锌螺母 M10 | 个 | 7.182 | 7.182 | 0.14
27 | 030172004 | 垫圈 M10~20 | 10个 | 0.566 | 0.566 | 1.28
28 | 030179002 | 铝垫圈 10~16 | 个 | 14.996 | 14.996 | 0.09
29 | 030311134 | 角码 | 个 | 14.224 | 14.224 | 0.43
30 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片 | 0.756 | 0.756 | 24.26
31 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 1.26 | 1.260 | 6.59
32 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 5.321 | 5.321 | 5.73
33 | 031328002 | 铝焊丝 丝301 Φ3.0 | kg | 7.29 | 7.290 | 29.91
34 | 031328003 | 铝焊丝 丝301 Φ4.0 | kg | 3.636 | 3.636 | 29.91
35 | 031330007 | 铝焊药 | kg | 7.515 | 7.515 | 11.97
36 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个 | 0.326 | 0.326 | 5.64
37 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 42.48 | 42.480 | 0.31
38 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 | 0.66 | 0.660 | 2.84
39 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 53.277 | 53.277 | 1.34
40 | 032113003 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 18.288 | 18.288 | 5.3
41 | 032114002 | 斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg | 18.36 | 18.360 | 7.63
42 | 050308001 | 木板 |  | 0.036 | 0.036 | 828.21
43 | 090508001.1 | 彩钢板 1mm | ㎡ | 6.608 | 6.608 | 61.6
44 | 130312002 | 大白粉 | kg | 9 | 9.000 | 0.27
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
45 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 0.736 | 0.736 | 8.12
46 | 133308002 | 石油沥青油毡 350# | ㎡ | 1.8 | 1.800 | 2.44
47 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 8.334 | 8.334 | 9.14
48 | 140303001 | 煤油 | kg | 19.404 | 19.404 | 2.31
49 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 6.06 | 6.060 | 5.13
50 | 140717001 | 黄油 | kg | 1.212 | 1.212 | 4.27
51 | 143114002 | 烧碱 99% （氢氧化钠） | kg | 9.36 | 9.360 | 2.14
52 | 143306006 | 酒精 | kg | 4.68 | 4.680 | 3.25
53 | 143901001A | 乙炔气 |  | 2.04 | 2.040 | 18.23
54 | 143901002A | 乙炔气 | kg | 14.31 | 14.310 | 15.58
55 | 143906001 | 氧气 |  | 46.258 | 46.258 | 3.85
56 | 143908001 | 氩气 |  | 9.936 | 9.936 | 15.38
57 | 144115011 | 复合板材料专用胶水 | kg | 0.179 | 0.179 | 74.53
58 | 150103001 | 石棉编绳(综合) | kg | 1.8 | 1.800 | 16.33
59 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg | 1.8 | 1.800 | 6.84
60 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 51.19 | 51.190 | 0.88
61 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 38.52 | 38.520 | 1
62 | C31010530 | 氧气 |  | 1.44 | 1.440 | 4
63 | C34011030 | 乙炔气 | kg | 0.612 | 0.612 | 15.12
64 |  | 高效率三相异步电动机 | 元 | 4 | 4.000 | 2090
65 |  | ◆主材◆
66 | 011905001.1 | 槽钢 [10#] | m | 37.8 | 37.800 | 40.36
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
67 | 014303001.1 | 铝板 δ2 | ㎡ | 38.88 | 38.880 | 102.88
68 | 130513001.1 | 特种防腐涂料 NSJ | kg | 11.031 | 11.031 | 16.88
69 | 143504006.1 | 稀释剂 NSJ | kg | 1.31 | 1.310 | 12.42
70 | 224101000.1 | 铝合金百叶风口 500*400mm | 个 | 12 | 12.000 | 101.32
71 | B-Z.1 | 窝流风机CF-11-4.0A 主材费 | 元 | 2 | 2.000 | 1843
72 | B-Z.2 | 定制机柜 尺寸1000*1400*1100m 材质1.0厚镀铝锌板 主材费 | 元 | 4 | 4.000 | 5300
73 | B-Z.3 | 人工搬运垃圾下楼 主材费 | 元 | 3 | 3.000 | 267
74 | Z012101002.1 | 角钢 （综合） | kg | 50.88 | 50.880 | 3.9
75 | Z012906003.1 | 镀锌钢板 1mm | ㎡ | 8.194 | 8.194 | 32.51
76 | Z020309001 | 胶质法兰插条 （综合） | m | 9.408 | 9.408
77 | Z130507011.1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 7.601 | 7.601 | 10.29
78 |  | ◆机械台班组成◆
79 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 162.462 | 162.462 | 1.5
80 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 21.153 | 21.153 | 7.88
81 | 341103001 | 电 | kW.h | 394.085 | 394.085 | 0.57
82 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 182.396 | 182.396 | 0.9
83 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 58.486 | 58.486
84 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 140.847 | 140.847 | 0.85
85 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 25.737 | 25.737 | 0.85
86 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 54.151 | 54.151 | 0.9
87 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 36.273 | 36.273 | 1
88 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 3.303 | 3.303 | 1
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 工程名称:广西中医药大学自明楼楼顶风机管道维修工程 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
89 |  | ◆机械◆
90 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班 | 0.108 | 0.108 | 1076.05
91 | 990907003 | 叉式起重机 提升质量6t | 台班 | 0.6 | 0.600 | 477.11
92 | 991906001A | 剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm | 台班 | 1.534 | 1.534 | 54.09
93 | 991907001A | 卷板机 板厚*宽度 2*1600mm | 台班 | 0.063 | 0.063 | 37.26
94 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班 | 0.469 | 0.469 | 5
95 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班 | 0.204 | 0.204 | 4.52
96 | 991908003A | 立式钻床 钻孔直径35mm | 台班 | 0.36 | 0.360 | 9.39
97 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000mm | 台班 | 1.822 | 1.822 | 31.21
98 | 991930003 | 开槽机 | 台班 | 0.14 | 0.140 | 36.07
99 | 991938001 | 咬口机 板厚1.2mm | 台班 | 0.022 | 0.022 | 11.99
100 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班 | 0.243 | 0.243 | 28.02
101 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 2.014 | 2.014 | 42.58
102 | 992505001 | 氩弧焊机 500A | 台班 | 1.584 | 1.584 | 193.38
103 | 994501001 | 轴流通风机[功率7.5kW] | 台班 | 1.886 | 1.886 | 30.35
104 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 0.272 | 0.272 | 4.91
105 | B-J.1 | 垃圾清理自卸汽车外运 机械费 | 元 | 2 | 2.000 | 513.27
106 | J00020010 | 其他机械费 | 元 | 88.2 | 88.200 | 1
107 |  | 合 计